2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

2.2.2. Время движения (пешком) не более 1-2 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  данная территория  не регулируемая

2.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : отсутствует

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

*  - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И (О,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (О,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Раздел 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

3.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

3.1. Состояние доступности  Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Киндер» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер») оценено как доступно условно

3.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1.Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2021 г.,

2.Акта	обследования объекта:  от «15 » февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»

_______ С.В.Калайчиева

«25»  февраля 2021 г.

АНКЕТА

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси № 1

1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села  Киндер»

1.2.	Адрес объекта: 626041, Тюменская область, Ннжнетавдинский район, село Киндер, улица Центральная, 28

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание,  1068,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 15000 кв.м

1.4.Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта - 2003.

-1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.

капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Киндер» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»)

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  626020, Тюменская область, Нижнетавдинский  район,село Нижняя Тавда, улица Мира, 11

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации  Нижнетавдинского муниципального района.

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626020,  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Калинина,54.

2.Характеристика деятельности организации на объекте (по

обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, образование

2.2.Виды оказываемых услуг:  образовательные

2.3.Форма оказания услуг: на объекте,   на дому, дистанционно

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития, нарушения опорно-двигательного аппарата

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость - 132 чел., вместимость - 190 чел.

2.7.Участие в исполнении ИПРА, ребенка-инвалида  да

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Свободный  путь  для  движения  транспорта, с. Киндер – п.Тукман- д.Байкал- д.Паченка- д.Маслянка- с. Киндер- защебенение,  автобусы ПАЗ – 32053, ПАЗ – 4234 70.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2. Время движения (пешком) не более 1-2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  данная территория  не регулируемая

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

4.Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано	нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»

___________С.В.Калайчиева

25  февраля 2021

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Тюменская область	      «15» февраля  2021 г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Киндер»

1.2.	Адрес объекта: 626049, Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28

1.3.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание,  1068,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 15000 кв.м

1.4.Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта - 2003.

-1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет.

капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа»-«Средняя общеобразовательная школа села Киндер» (Филиал МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»)

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  626020, Тюменская область, Нижнетавдинский  район,село Нижняя Тавда, улица Мира, 11

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации  Нижнетавдинского муниципального района.

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 626020,  Тюменская область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда ул. Калинина,54.

2.Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3.Состояние доступности объекта

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта Свободный  путь  для  движения  транспорта, с. Киндер – п.Тукман- д.Байкал- д.Паченка- д.Маслянка- с. Киндер- защебенение,  автобусы ПАЗ – 32053, ПАЗ – 4234 70.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2. Время движения (пешком) не более 1-2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  данная территория  не регулируемая

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) : отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О,Г,У) | — | 2,3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (Г,У) | - | 3-5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ –И (О,У) | - | 6-9 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ –И (О,У) | - | 10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | - | 11-14 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,У) | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  | 3 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурнофункциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объекте

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности

4.4..Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  Российской Федерации	_____Геопортал ТО__________

(наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                на  1 л.

2. Входа (входов) в здание                                     на  1 л.

3. Путей движения в здании                                   на  1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта                    на  1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений               на  1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте       на  1 л.

Результаты фотофиксации на объекте		       на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту__________

Руководитель  рабочей группы:

Директор филиала                                 ___________ Калиева Мунира Хикматулловна

Члены комиссии:

Методист                                                   __________ Файзуллина Гульнара Фердаусовна

Учитель-логопед                                        _________ Исакина  Айсылу Фанисовна

Приложение 1

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

I. Результаты обследования:

территории, прилегающей к зданию филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | — | 3 | отсутствие информации об объекте, доступности | К.О.С | - установить информацию об объекте с дублированием шрифтом Брайля , знак доступности | Текущий ремонт- |
| 1.2 | Путь(пути) движения на территории | есть | - | 3 | Отсутствие тактильных полос | К,О,С | Размещение тактильных полос- | текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | - |  | Отсутствие контрастных полос на ступенях, поручней, предупреждающей тактильной плитки | О,С | Нанесение контрастной полосы, установка предупреждающей тактильной плитки, поручней с 2-х сторон | Текущ. ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | 3 | отсутствует | К,О | Установка пандуса | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | 2 | Отсутствует оборудованная парковка мест для инвалидов | - | Оборудование парковочных мест |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | — | - |  | Универсальные требования к территории не соответствуют требованиям | К, О, С, Г | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ | - | 2,3 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению:     Состояние доступности территории, прилегающей к зданию оценивается как доступно условно

Приложение 2

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

II.Результаты обследования:

входа (входов) в здание филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | С одержан и е | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 3 | Отсутствие контрастных полос на ступенях, поручней, предупреждающей тактильной плитки | О,С | Нанесение контрастной полосы, установка поручней, предупреждающей тактильной плитки | Текущ. ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | 3 | отсутствует | К, О,С | Установление пандуса | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 4 | _ | О,С | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 4 | - отсутствует информация об ОСИ на входе | К, О, С | - установить информацию об объекте со стороны дверной ручки с дублированием шрифтом Брайля | Текущий ремонт- |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 5 | Отсутствие тактильной плитки | К, С | Установка тактильной плитки | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Универсальные требования к входу не соответствуют стандартам | К, О, С, Г | Привести в соответствие | Капитальный ремонт |

III.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ –И (Г,У) | - | 3-5 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в здание оценено как доступно частично –избирательно (Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.

Приложение 3

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

III.Результаты обследования:

пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28 Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | С одержан и е | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | - | 6 | Отсутствие предупредительной тактильной плитки | К,О,С | Оборудование тактильными плитками | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | 7,8 | Недоступна для колясочников, слепых | К,О,С | - | Приобретение скалохода, оборудование ступеней тактильными лентами |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - |  | - | К,О,С | технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - |  | - | К.О.С | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | есть | - |  | - | К,О,С | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 9,10 | Недоступно для колясочников, слепых, опорников | К ,С, О | - | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Универсальные требования к путям движения внутри здания не соответствуют требованиям |  | - | Капитальный ремонт |

III.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О,У) | - | 6-10 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно частично-избирательно (О,У)

Приложение 4

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

IV.Результаты обследования:

зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория | С одержан и е | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 6 | Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75м; дублирование рельефными знаками; тактильная полоса | К, С | Размещение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полосы | Приобретение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков, тактильной полосы |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие визуальных и тактильных информирующих обозначений | - | Приобретение и размещение информационных обозначений помещений с дублированием рельефных знаков |

III.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,У) | - | 6 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно частично- избирательно (О,У)

Приложение 5

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

V. Результаты обследования:

санитарно-гигиенических помещений филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 11-14 | 10 | ВНД | К,О,С | - | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | 23 | ВНД | К,О,С | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | 24 | ВНД | К,О,С | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - |  | Универсальные требования не соответствуют стандартам | - |  | Капитальный ремионт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | — | 11-14 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено как доступно частично – избирательно (Г, У)  что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.

Приложение 6

к Акту обследования филиала  МАОУ

«Нижнетавдинская СОШ»-«СОШ с.Киндер»

к паспорту доступности ОСИ  от «15»февраля 2021г

VI.Результаты обследования:

системы информации на объекте филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа» - «Средняя общеобразовательная школа села Киндер».

Тюменская область, Нижнетавдинский  район, с.Киндер, улица Центральная, 28

| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо д ля инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | -- | 3 | Отсутствуют информационные стенды, знаки доступности, мнемосхемы, бегущая строка. | К, С, Г, | Оборудование здания визуальной информацией | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | - | - | Отсутствие индукционных систем | Г | Установка индукционного оборудования | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | - | - | Отсутствует тактильная полоса, тактильные таблички о назначении или номере кабинета | С | Установить вывеску с информацией об объекте с дублированием шрифтом Брайля, монтаж тактильной плитки и полосы, размещение тактильных табличек | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | - | - | Универсальные требования к системе информации на объекте не соответствуют требованиям | К, О, С, Г | Привести в соответствие | Текущий ремонт |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ- И (О,У) | - | 3 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно частично – избирательно (О,У), что не обеспечивает полноценного нахождения в ОУ.

Фото № 1

Фото №2

Фото №3

Фото №4

Фото №5                                                                                        Фото 6

| Фото 7 |  |
| --- | --- |
|  | Фото 8 |
| Фото № 9 | Фото 10 |
| Фото 11 | Фото 12 |
| Фото 13 | Фото 14 |